УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

генерального директора

________________ В.В. Новокщенов

«___»____________2025г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № ПДО 2025/18

по открытому запросу предложений

по лоту: «Оказание услуг по переосвидетельствованию и перезарядке модулей газового пожаротушения (МГПУ) ИНЕЙ 150-10-12

АО «Оптиковолоконные Системы»

2025

Оглавление

| Предложение на участие в открытом запросе предложений…………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Информационная карта……………………………………………………………………………. | 4 |
| Образцы основных форм документов, включаемых в предложение………………………....... | 6 |
| Проект договора……………………………………………………………………………………. | 11 |
| Акт-допуск для производства работ на территории действующего производственного объекта ……………………………………………………………………………………………... | 22 |

Предложение на участие в открытом запросе предложений

по лоту: «Оказание услуг по переосвидетельствованию и перезарядке модулей газового пожаротушения (МГПУ) ИНЕЙ 150-10-12»

Акционерное общество «Оптиковолоконные Системы» (далее – АО «Оптиковолоконные Системы»), настоящим уведомляет о проведении открытого запроса предложений на корпоративном сайте АО «Оптиковолоконные Системы» www.rusfiber.ru и приглашает юридических лиц принять участие в процедуре с целью определения наилучшей заявки и заключения с лицом, ее подавшим, Договора по лоту: «Оказание услуг по переосвидетельствованию и перезарядке модулей газового пожаротушения (МГПУ) ИНЕЙ 150-10-12 АО «Оптиковолоконные Системы»».

Требования к поставляемому товару/выполняемым работам/оказываемым услугам, количество поставляемого товара/объема выполняемых работ/оказываемых услуг, место поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг указаны в техническом задании.

Предложения со всеми документами высылать на почтовый адрес: tender@rusfiber.ru

По вопросам закупки обращаться:

- Теплов Олег Викторович - специалист по пожарной и общей безопасности,                                          тел.: 8(8342)333-688, 333-689, доб. 1130, email: teplov@rusfiber.ru, моб. 89176928326.

По вопросам технического задания обращаться:

- Теплов Олег Викторович - специалист по пожарной и общей безопасности,                                        тел.: 8(8342)333-688, 333-689, доб. 1130, email: teplov@rusfiber.ru, моб. 89176928326.

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:

12:00 (по московскому времени) «03 марта 2025 года.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:

12:00 (по московскому времени) «14» марта 2025 года.

Информационная карта

| № п/п | Условия запроса предложений |
| --- | --- |
| 1 | Заказчик: АО «Оптиковолоконные Системы»; 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, соор. 13 |
| 2 | Предмет договора: Перепроектирование систем спринклерного пожаротушения, систем противодымной вентиляции |
| 3 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, соор. 13 |
| 4 | Место публикации: www.rusfiber.ru |
| 5 | Форма, вид и реквизиты запроса предложений: Открытый запрос предложений (далее – закупка) |
| 6 | По вопросам закупки обращаться: - Теплов Олег Викторович - специалист по пожарной и общей безопасности, тел.: 8(8342)333-688, 333-689, доб. 1130, email: teplov@rusfiber.ru, моб. 89176928326. По вопросам технического задания обращаться: - Теплов Олег Викторович - специалист по пожарной и общей безопасности, тел.: 8(8342)333-688, 333-689, доб. 1130, email: teplov@rusfiber.ru, моб. 89176928326 |
| 7 | Обязательные требования к участникам запроса предложений: - участник должен являться юридическим или физическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее РФ); - участник не должен находиться в процессе ликвидации; - участник не должен быть признан несостоятельным (банкротом); - на имущество участника закупки не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника закупки не должна быть приостановлена. - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведущемся в соответствии с действующего законодательства РФ. - наличие необходимых лицензий/свидетельств о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством РФ; - наличие необходимых сертификатов (деклараций о соответствии) на товары в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 8 | Перечень документов, представляемых в заявке: а) заявка на участие в закупке (рекомендуемая форма 1); б) технико-коммерческое предложение (рекомендуемая форма 2); в) анкета участника (рекомендуемая форма 3); г) справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 3 года (рекомендуемая форма 4); д) устав предприятия; е) свидетельство о государственной регистрации; ж) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; з) документ, подтверждающий назначение руководителя организации; и) доверенность (если лицо действует на основании доверенности); к) лицензии на осуществление видов деятельности (если подлежат лицензированию). |
| 9 | Валюта (валюты) документов, входящих в заявку на участие в запросе предложений: российский рубль |
| 10 | Адрес для подачи заявок на участие в запросе предложений в бумажном виде: АО «Оптиковолоконные Системы»; 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, соор. 13 Адрес для подачи заявок на участие в запросе предложений в электронном виде: tender@rusfiber.ru |
| 11 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе предложений: 12:00 (по московскому времени) «03» марта 2025 года. Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: 12:00 (по московскому времени) «14» марта 2025 года. |
| 12 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений: - цена; - соответствие требованиям технического задания, условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, порядок оплаты; - соответствие участника установленным требованиям. |
| 13 | Авансирование по договору: не предусмотрено. |
| 14 | Возможность отказа от проведения закупки: Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время вплоть до заключения договора с победителем. |
| 15 | Срок подписания контракта с победителем закупочной процедуры: - в течение 3 рабочих дней с момента подведения итогов закупки и после проведения преддоговорных переговоров, заказчик направляет в адрес победителя закупочной процедуры, подписанный со стороны участника договор. - победитель закупочной процедуры должен в течении 5 дней подписать договор и направить в адрес заказчика 1 экземпляр (в том числе средствами факсимильной связи и по электронной почте, в адрес организатора закупки. |

Образцы основных форм документов, включаемых в предложение

(форма 1)

Письмо об участии в закупке

«_____» _______________ года

№______________________

Уважаемые господа!

Изучив предложение на участие в открытом запросе предложений, опубликованное на сайте rusfiber.ru [указывается дата публикации], и закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

_________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_________________________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на производство работ:

__________________________________________________________________________________________

(краткое наименование работ)

на условиях и в соответствии с коммерческим (и техническим) предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. | ____________________________________ (итоговая стоимость, рублей, с НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения с НДС (*), руб. | ____________________________________ (итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение действует до «___» ___ ____ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Анкета участника (форма 2) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (в соответствии с п.8 Информационной карты Закупочной документации) – на ____ листах.

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего лица, должность)

(*) – в случае осуществления Участником деятельности по упрощенной системе налогообложения, данный раздел им не заполняется.

(форма 2)

Технико-коммерческое предложение

Наименование Участника: ___________________________________________________________

Таблица 1. Расчет стоимости поставляемой продукции

| № п/п | Наименование выполняемых услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб. без НДС | Общая руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………….…. | … | … | ….. | ….. |
| 2. | …………..… | … | … | ….. | ….. |
| ... | …………..… | … | … | ….. | ….. |
| ИТОГО без НДС |  | х | х | х | ….. |
| НДС 20% |  | х | х | х | ….. |
| ИТОГО, в т. ч. НДС 20% |  | х | х | х | ….. |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего лица, должность)

(форма 3)

Анкета участника

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Наименование (полное название) участника

__________________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма

__________________________________________________________________________________

Основные владельцы/ учредители

__________________________________________________________________________________

Орган государственной регистрации

__________________________________________________________________________________

Номер и дата регистрации

__________________________________________________________________________________

ОКПО

__________________________________________________________________________________

ИНН

__________________________________________________________________________________

Адрес участника:

Юридический______________________________________________________________________

Фактический_______________________________________________________________________

Телефон_________________________ Факс______________________________

E-mail___________________________

Аффилированные организации (указать наименования и ОГРН)

__________________________________________________________________________________

Дата и номер лицензии, наименование выдавшего ее органа____________________________

Если Ваша компания, ее филиалы или дочерние компании работают или планируют работать с АО «Оптиковолоконные Системы», перечислите таковые:

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Наименование банка контрагента

__________________________________________________________________________________

Адрес банка

__________________________________________________________________________________

Телефон/факс банка

__________________________________________________________________________________

Номер счета контрагента

__________________________________________________________________________________

Данные о лицах, имеющих право подписи, в отношении которых отсутствуют судебные решения о дисквалификации:

1. Должность______________________________________________________________________

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________

Число, месяц и год рождения________________________________________________________

Паспорт: серия___________номер_____________выдан_____ ___________________ _______г.

Кем выдан паспорт________________________________________________________________

2. Должность______________________________________________________________________

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________

Число, месяц и год рождения________________________________________________________

Паспорт: серия___________номер_____________выдан_____ ___________________ _______г.

Кем выдан паспорт________________________________________________________________

3. Должность______________________________________________________________________

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________

Число, месяц и год рождения________________________________________________________

Паспорт: серия___________номер_____________выдан_____ ___________________ _______г.

Кем выдан паспорт________________________________________________________________

Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных сведений и получение их в отношении вышеуказанных работников в соответствии с требованиями ФЗ «О защите персональных данных».

Компания имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

Дата заполнения подпись Ф.И.О.

Исполнитель Ф.И.О.

(участника)

(форма 4)

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

за последние 3 года (аналогичной продукции)

Наименование и адрес Участника: ___________________________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Объем поставок по договорам | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2023»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2023»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за последний завершившийся отчетный период [указать текущий год] |  |  |  |  | х |

Приложить копии – писем отзывов о поставках продукции Участником, выданных другими контрагентами.

____________________________________    ____________________________________

(подпись, М.П.)	                                                                               (фамилия, имя, отчество подписавшего лица, должность)

Инструкции по заполнению «Форма 4»:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом.

- Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

Проект договора

Договор № ________

на выполнение работ по переосвидетельствованию

модулей газового пожаротушения углекислотных

г. Саранск                                                                                          «____» ________2025 г.

Акционерное общество «Оптиковолоконные Системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании доверенности № 01 от 01.01.2025г., с одной стороны, и _______________, в лице директора __________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Заключая настоящий договор Исполнитель в порядке ст.431.2. Гражданского кодекса РФ заверяет, что (1) он надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства, в том числе своевременно сдает налоговую отчетность (декларации), отражающую реальные факты своей хозяйственной деятельности, уплачивает налоги, представляет информацию и документы по запросам налоговых органов, (2) его должностные лица не дисквалифицированы, не находятся в местах лишения свободы и не существует иных препятствий для осуществления ими своих полномочий и обязанностей, (3) он имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения настоящего договора, в том числе помещения, штат сотрудников, материально-техническую базу, разрешения и лицензии, (4) соблюдает требования правил ТБ, ПБ, ПУЭ и иные требования нормативных документов, регламентирующих выполнение работ.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению Заказчику услуг по:

- отключению модулей газового пожаротушения углекислотных (далее по тексту – МГПУ), подлежащих освидетельствованию, от цепей управления, контроля и рабочей магистрали в помещении автоматических установок газового пожаротушения;

- демонтажу МГПУ с посадочных мест МГПУ;

- выполнению услуг по транспортировке и возврату транспортом и силами Исполнителя демонтированных МГПУ с территории Общества на производственную площадку Исполнителя и обратно к месту установки Заказчика;

- сливу газового огнетушащего вещества (далее по тексту – ОТВ) из модулей МГПУ;

- проведению экспертизы внешней и внутренней поверхностей модулей МГПУ, а также проверке их испытательным давлением;

- снятию запорно-пускового устройства (далее - ЗПУ) с МГПУ, его экспертизе, ремонту или замене;

- снятию манометров (при наличии) с МГПУ их поверка и замена в случае необходимости;

- заправке МГПУ необходимым ОТВ до установленных величин веса (объема) согласно паспорту модулей МГПУ (при наличии) или маркировки на модуле;

- по окончанию проверки модулей МГПУ дозаправке силами Исполнителя и монтажу на посадочные места без дополнительной оплаты;

- покраске модулей МГПУ в случае необходимости;

- взвешиванию заправленных модулей МГПУ;

- нанесению на корпусы модулей МГПУ клейма, зарегистрированного в органе Ростехнадзора, о результатах аттестации;

- нанесению на корпус модулей МГПУ информационной таблички, содержащей информацию о применяемом ОТВ, массе (объеме) ОТВ, массе заряженного модуля МГПУ, дате зарядки, давлении в модулях МГПУ при температуре (20+2) °С, Мпа (бар);

- установке модулей МГПУ на посадочные места МГПУ, подключению модулей МГПУ к цепям управления, контроля и рабочей магистрали в помещении МГПУ, проведению пуско-наладочных услуг и сдачи прошедших переосвидетельствование МГПУ в эксплуатацию.

- возвращению модулей МГПУ, не прошедших переосвидетельствование с дефектным актом, составленным Подрядчиком.

1.2. Независимо от сложности ремонта все отремонтированные модули МГПУ должны соответствовать требованиям нормативных документов, установленных заводом-изготовителем, а восстановленная, в результате осуществления Фирменного ремонта, огнетушащая способность (возможность тушения модельного очага соответствующего ранга) должна быть не менее, установленной требованиями Технического Регламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

1.3. Исполнитель до подписания Договора ознакомился с Техническим заданием, имеет достаточный опыт работы по переосвидетельствованию МГПУ автоматической системы газового пожаротушения (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием, что дало возможность правильно оценить стоимость расходов по выполнению обязательств по Договору.

1.4 Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке, оплатить стоимость работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5 Предусмотренные настоящим Договором работы должны выполняться в полном соответствии с действующей нормативной документацией в области обслуживания и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведения пусконаладочных услуг (ГОСТ, СниП, СП, НПБ, РД, и т.п.).

1.6 Исполнитель обязан иметь необходимые для выполнения работ разрешения, лицензии и свидетельства о допуске к работам, предусмотренные действующим законодательством РФ, в противном случае вся ответственность за нарушение данного требования ложится на Исполнителя, и он обязан будет возместить Заказчику все понесенные убытки.

1.7 Результатом работ является выполнение в полном объеме процедуры освидетельствования МГПУ, подключению модулей МГПУ к цепям управления, контроля и рабочей магистрали в помещении МГПУ, положительного результата проведения пуско-наладочных услуг и сдачи прошедших переосвидетельствование МГПУ в эксплуатацию.

1.8 Работы по настоящему Договору считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема–передачи выполненных работ.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы и сдать результат работ Заказчику в установленный Договором срок и в полном объеме.

2.1.2. Выполнять работы по Договору только силами лиц, обученных и аттестованных, имеющих допуски, сертификаты и другие необходимые разрешения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время производства работ на объекте Заказчика

2.1.4. Выполнить работы лично либо с предварительного письменного согласия Заказчика силами третьих лиц. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц предоставить Заказчику копии договоров с третьими лицами и разрешительные документы третьих лиц, необходимые для выполнения определенных настоящим Договором работ.

Ответственность за убытки, причиненные третьими лицами, а также за все действия/бездействия третьих лиц при выполнении работ по Договору, несет Исполнитель.

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиком работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по настоящему договору несет Исполнитель.

2.1.5. Предоставлять по запросам Заказчика информацию о ходе выполнения работ.

2.1.6. Нести полную материальную ответственность за утрату, повреждение имущества Заказчика в связи с действиями/бездействием Исполнителя в ходе выполнения работ.

2.1.7. Устранять недоделки, допущенные по своей вине в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (если иной срок не согласован с Заказчиком) и за свой счет при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты выполненной работы Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

2.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.9. Соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности производства работ, экологии, охраны труда и энергетической эффективности при использовании и потреблении энергоресурсов.

2.1.10. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанных с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

2.1.11. Предоставить Заказчику счет-фактуру на аванс.

2.1.12. В дополнение к обязанностям Исполнителя, предусмотренным в настоящей статье, Исполнитель (привлеченные им лица) обязан выполнять в полном объеме все иные обязательства, которые предусмотрены или следуют из Договора и действующего законодательства.

2.1.13. Соблюдать требования внутриобъектового и пропускного режимов на объекте Заказчика.

2.1.14. Предоставить Заказчику для оформления пропусков списки работников Исполнителя, направляемых для выполнения работ на объект Заказчика, а также перечень имущества Исполнителя, вносимого на объект Заказчика (при необходимости), используемого автотранспорта.

2.1.15. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ и сроки работ, предусмотренные Договором, а также обо всех случаях, когда Исполнителю требуется содействие Заказчика для выполнения обязательств по Договору.

2.1.16. В течение всего срока действия Договора иметь все необходимые документально подтвержденные разрешения на выполнение работ, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно, в этом случае Заказчик обязан принять и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оформить по запросам Исполнителя пропуска для специалистов Исполнителя на территорию Заказчика в период выполнения работ, материальные пропуска на внос (вынос) инструментов и оснастки, необходимых для выполнения работ.

2.3.2. Обеспечить условия для возможности выполнения работ персоналом Исполнителя.

2.3.3. Принять выполненные работы в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.4. Оплатить выполненные работы в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.

2.3.5. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, соблюдение Исполнителем требований правил пожарной безопасности и охраны труда, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Заказчик вправе вмешиваться в производство работ Исполнителем если последний:

- своими действиями вызвал нарушения требований охраны труда, нарушает правила безопасности, Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, Правила пожарной безопасности, установленную у Заказчика дисциплину, требования нормативных документов по промышленной безопасности;

- выполняет работы с нарушением сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором;

- не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации.

В этих случаях Заказчик вправе приостановить производство работ до устранения Исполнителем выявленного нарушения или отстранить Исполнителя от работы с последующим извещением о причинах отстранения. Ответственность за срыв сроков работ в данном случае возлагается на Исполнителя.

2.4.3. Указания о временном приостановлении работ могут даваться в устной форме, с последующим письменным оформлением.

2.4.4. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя замены субподрядчика с мотивированным обоснованием такого требования.

2.4.5. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. Стоимость договора и порядок расчетов

3.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ в безналичной форме платежа.

3.2. Общая цена по настоящему Договору за услуги Исполнителя составляет _________(______________) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (20%) – _________ (____________________) рублей 00 копеек, / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Согласованная Сторонами стоимость Работ является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора, включает в себя все затраты Подрядчика в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.3. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

3.3.1. Первый этап – предоплата (аванс) в размере _____% (_____ процентов) от общей цены настоящего Договора, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, путем перечисления указанной суммы на расчетный счет Исполнителя.

3.3.2. Второй этап – включает в себя окончательную доплату в размере _________ % (____________ процентов) от общей цены настоящего Договора, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта (ов) выполненных работ и передачи полного комплекта, с зачетом ранее произведенного по настоящему Договору платежа, указанного в п. 3.3.1 настоящего Договора.

3.4. Сумма счета, выставляемого Исполнителем за фактически выполненные работы, должна быть уменьшена на сумму выплаченного Заказчиком в соответствии с п. 3.3.1 Договора авансового платежа.

3.5. Выплата общей стоимости работ и материалов по настоящему договору не освобождает Исполнителя от выполнения своих гарантийных обязательств.

3.6. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных на момент заключения настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, с указанием стоимости и сроков выполнения дополнительных работ. Не согласованное превышение Исполнителем объемов и стоимости работ оплачиваются Исполнителем за свой счет.

3.7. Стороны заявляют друг другу и гарантируют, что:

- с денежных средств, полученных по настоящему договору, будут уплачены все причитающиеся налоги и сборы;

- что они являются добросовестными налогоплательщиками и надлежащим образом предоставляют в налоговые органы налоговую отчетность.

4. Сроки выполнения работ и действия договора

4.1. Срок выполнения работ согласован Сторонами и составляет _______ (____________) рабочих дней с момента перечисления предоплаты, указанной в п. 3.3.1 настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя.

4.2. В случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору либо не обеспечения Заказчиком иных условий, необходимых Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а начатую работу полностью либо частично приостановить, уведомив Заказчика о конкретных обстоятельствах, обуславливающих невозможность производства работ по настоящему Договору.

4.3. В случаях, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора, а также в случае требования (просьбы) Заказчика о полной либо частичной приостановке работ, сроки выполнения работ соответственно продлеваются до устранения конкретных обстоятельств, препятствующих проведению работ. Обязанность Исполнителя в таком случае по началу либо возобновлению (полному возобновлению) выполнения работ возникает со дня, следующего за днем получения письменного уведомления от Заказчика об устранении обстоятельств, изложенных в п.4.2 настоящего Договора, или требования (просьбы) о возобновлении работ, но не ранее фактического устранения указанных обстоятельств. В этом случае Исполнитель освобождается от уплаты пени за просрочку выполнения работ.

4.4. В процессе выполнения Работ по Договору Стороны договорились в целях эффективного ведения работ согласовывать технические решения и иные проектные аспекты путем оперативного взаимодействия посредством электронной почты. Решение, согласованное посредством электронной почты с указанных ниже адресов, считается достаточным и надлежащим подтверждением волеизъявления Сторон:

Электронная почта Заказчика: teplov@rusfiber.ru;

Электронная почта Исполнителя: _______________

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. При завершении работ Исполнитель в срок не позднее 48 (сорока восьми) часов уведомляет об этом Заказчика.

5.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 5.1 Договора, приступает к подготовке места разгрузки и монтажа МГПУ.

При приеме-передаче выполненных работ Исполнитель обязан передать Заказчику акт приема–передачи выполненных работ, подписанный полномочным представителем Исполнителя, с приложением документации, подлежащей передаче Заказчику согласно требований нормативных актов, регламентирующих выполнение соответствующих работ, в том числе счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст. 169 НК РФ

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта приема–передачи выполненных работ и документации, обязан направить Исполнителю подписанный со своей стороны акт приема–передачи выполненных работ или направить в тот же срок мотивированный отказ со ссылкой на невыполненные и/или ненадлежащее выполненные Исполнителем требований Договора.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. Устранение замечаний Заказчика осуществляется Исполнителем за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, при условии, что эти замечания не выходят за рамки задания и исходных данных. Способ устранения замечаний согласовывается с Заказчиком. Исполнитель обязан предупредить Заказчика и до получения от него указания приостановить устранение замечаний, если подобное устранение приведет к негодности результатов работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Исполнителем работ, предусмотренного п. 3.3.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю на основании его письменного требования пеню в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены работ по Договору за каждый день просрочки.

6.3.	Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в полном размере сверх неустоек, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.4. Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм, подлежащих уплате за выполненные Исполнителем работы по настоящему Договору.

6.5.	Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6.6. В случае выявления недостатков по качеству выполненных работ в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить их в согласованные Сторонами срок.

При не устранении недостатков в установленный Сторонами срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением 3-их лиц устранить недостатки, с отнесением данных затрат по их устранению на Исполнителя.

В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результаты работы или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков своими или привлеченными силами;

- потребовать возврата уплаченной по договору суммы за некачественно выполненные работы.

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение причиненных убытков

- Исполнитель несет ответственность за недостатки документации (ненадлежащее качество документации), в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками сметной и рабочей документации.

- Исполнитель обязан компенсировать Заказчику любые пени и/или штрафы, наложенные на Заказчика надзорными органами по причине нарушения Исполнителем требований действующего законодательства при выполнении своих обязательств по Договору.

6.7. Заказчик вправе потребовать расторжение договора у Исполнителя в следующих случаях:

- задержки Исполнителем хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 15 дней;

- нарушение Исполнителем условий договора, ведущего к снижению качества работ;

- отказа Исполнителем исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

6.8. Исполнитель обязан при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг) выставить соответствующие счета-фактуры в порядке, регламентированном положениями ст.168,169 НК РФ. Форма счета-фактуры, а также правила его заполнения должны строго соответствовать Постановлению Правительства России от 26.12.2011 г. № 1137, в редакции, действующей на момент совершения операции. В случае отказа налоговыми органами в применении вычета по налогу на добавленную стоимость на основании выставленных счетов-фактур по причине наличия ошибок, допущенных Исполнителем при их составлении, Исполнитель в двухдневный срок с даты обращения Заказчика обязан их устранить (внести исправления в выставленные счета-фактуры либо их заменить).

Если ошибки в счетах-фактурах, были допущены по вине Исполнителя вследствие нарушения им действующего законодательства, и в случае отказа Исполнителя их устранить, Исполнитель обязан возместить финансовый ущерб в размере суммы налога на добавленную стоимость, предъявленную к вычету на основании указанных счетов-фактур, а также сумм штрафов и пеней, начисленных в связи с возникшей недоимкой по налогу на добавленную стоимость. Возмещение финансового ущерба может быть осуществлено Исполнителем только при предоставлении Заказчиком Исполнителю письменной претензии с приложением надлежаще оформленных письменных доказательств, подтверждающих вину Исполнителя.

6.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего Договора.

7. Гарантия качества

7.1. Исполнитель предоставляет гарантию на весь комплекс выполненных по данному договору работ на срок один год с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок автоматически продлевается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог надлежащим образом эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.2. Устранение любых дефектов и недостатков в период гарантийного срока осуществляется Исполнителем за свой счет.

7.3 Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов работ со Стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи существенного нарушения правил эксплуатации результата Работ Заказчиком.

7.3. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) в результатах работ Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя и вызывает представителей Исполнителя для составления акта выявленных недостатков (дефектов). В случае неприбытия уполномоченного представителя Исполнителя к дате, указанной в уведомлении Заказчика, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

7.4. Исполнитель обязуется в течение гарантийного срока за свой счет устранить недостатки результатов работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика, если иные сроки не будут согласованы Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 6.6. Договора, Заказчик вправе самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) устранить выявленные недостатки результатов работ.

7.6. В случае, указанном в п. 6.8 Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы на устранение недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования и копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

8.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден компетентным государственным органом.

8.4. В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность которых составит один месяц или более, Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, связанных с его расторжением.

9. Порядок разрешения споров

9.1	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

9.2 В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Срок ответа на претензию устанавливается в 20 (двадцать) дней со дня ее получения.

9.3 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, либо в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны пришли к соглашению считать, что вся информация о Заказчике и его деятельности, инфраструктуре, оборудовании и пр., полученная Подрядчиком при исполнении настоящего Договора, является конфиденциальной. Подрядчик примет все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации как в течение срока действия Договора, так и после его прекращения по любой причине могут осуществляться только с письменного согласия Заказчика.

9.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации как в течение срока действия Договора, так и после его прекращения по любой причине могут осуществляться только с письменного согласия Заказчика.

9.4. Подрядчик не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик обязуется сообщать Заказчику обо всех запросах соответствующей информации государственными органами и раскрыть государственному органу только ту часть конфиденциальной информации, передача которой требуется по закону.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Заказчика).

10.2. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1. Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктом 10.1. Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1. Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление другой Стороне. Сторона, по чьей инициативе был прекращен настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого прекращения.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков, причиненных расторжением Договора, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде, в следующих случаях:

– исполнитель допустил нарушение любых установленных Договором сроков выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

– исполнитель допустил два или более случаев нарушения сроков устранения недостатков документации;

– по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Договором.

11.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без получения предварительного письменного согласия Заказчика.

11.4. Все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках Договора направляется одной Стороной другой Стороне по почтовому адресу, указанному в разделе 12 Договора. Стороны обязуются извещать друг друга в письменной форме об изменении адресов и других реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления соответствующего события. Любое сообщение (уведомление), направленное по последнему известному другой Стороне почтовому адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трех) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных курьерской почтой, и 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных заказным письмом.

11.5. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

Условия настоящего Договора распространяются на правоотношения Сторон, возникшие до его заключения, начиная с «___»_______2025 года.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

12 Реквизиты и подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АО «Оптиковолоконные Системы» |  | ООО "________________" |
| Адрес: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Лодыгина, соор. 13 ИНН/КПП 1327005922 / 132701001 БИК 044525823 ОГРН 1081327000260 р/с 40702810000000050381 к/с 30101810200000000823 В банке ГПБ (АО), г. Москва Тел.: 8 (8342) 33-36-88 e-mail: info@rusfiber.ru |  | Адрес: 000000, г. __________________ ИНН/КПП _____________ БИК _____________________ ОГРН _______________ р/с __________________ к/с _______________________ в _____________________ __________________________ Тел/факс: _______________________ e-mail: ________________________ |
| Первый заместитель генерального директора АО «Оптиковолоконные Системы» |  | Директор |
| _______________________ |  | ___________________ |
| «___» _____________ 2025 г. |  | «___» _____________ 2025 г. |
| М.П. |  | М.П. |

Акт-допуск

для производства работ

на территории действующего производственного объекта

| г. Саранск, ул. Лодыгина, соор. 13 | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |

АО «Оптиковолоконные Системы»

(наименование действующего производственного объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуати-

| рующего действующий производственный объект, |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Ф. И. О., должность) |  |  |
| и представитель работодателя (подрядчика) |  |  |
| (Ф. И. О., должность) |  |  |

составили настоящий акт о нижеследующем.

| Застройщик (технический заказчик) предоставляет производственный объект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование производственного объекта, участка, территории) |  |  |  |
| ограниченный координатами |  |  |  |
|  |  |  | , |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |  |  |

для производства на нем проектных работ на следующий срок:

| начало « |  | » |  | окончание « |  | » |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

До начала проектных работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Предоставить перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованиям, установленным ч. 10 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ | До начала работ | Подрядная организация |
| Представить приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение: - безопасных условий труда и соблюдение требований охраны труда; - требований пожарной безопасности; - требований промышленной безопасности; - правил электробезопасности; - требований охраны окружающей среды; - безопасного производства работ; - первоочередных мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим | До начала работ | Подрядная организация |
| Представить копии лицензий по пожарной безопасности. | До начала работ | Подрядная организация |
| Представить копии удостоверений и (или) протоколов проверки знания (аттестации) ответственных, аттестованных по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, работ на высоте | До начала работ | Подрядная организация |
| Представить копии удостоверений и (или) протоколов проверки знания работников рабочих профессий, подтверждающих профессиональное обучение, уровень квалификации, прохождение обучения по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, на право выполнения работ на высоте | До начала работ | Подрядная организация |
| Обеспечить соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности | До начала работ | Подрядная организация |
| Для подключения электроинструмента и других электрических машин к электросети объекта назначить ответственного из числа электротехнического персонала. Подключение производить по согласованию с ответственным электротехническим персоналом ОВС | До начала работ и постоянно | Подрядная организация |
| Подрядные организации обязаны обеспечить свой персонал средствами защиты, выполнение требований безопасности, в том числе: Обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты; Обеспечить работников и рабочие места средствами коллективной защиты; Установить защитные, страховочные и сигнальные ограждения рабочих мест, открытых стеновых и монтажных проемов; Вывести запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные и иные знаки безопасности, поясняющие надписи и таблички; Обеспечить и установить трапы, переходные мостики, лестницы, средства подмащивания в местах проведения работ; Ознакомить рабочих с безопасными проходами к рабочим местами и указать опасные зоны на местах производства работ и на территории производства; Своевременно представлять сведения об изменении в графиках производства совмещенных работ на объекте; Прекратить работы и предупредить представителя Заказчика при возникновении опасных и аварийных ситуаций, несчастных случаев, возгораний на рабочих местах; Выполнить требования внутреннего трудового распорядка объекта, убирать рабочие места от строительного мусора и отходов в конце рабочего дня. | Постоянно | Подрядная организация |
| Применять средства индивидуальной защиты в полном объеме и по назначению (в зависимости от характера производства работ). | Постоянно | Подрядная организация |
| В случае привлечения к работе других субподрядных организаций для выполнения работ, представлять на них всю перечисленную в Акте-допуске документацию | Постоянно в процессе работы | Подрядная организация |
| Подрядным организациям запрещается: |  |  |
| Загромождать, захламлять территорию, объекта, проезды, проходы, рабочие места строительными материалами, отходами, мусором | Постоянно | Подрядная организация |
| Подключать электрического оборудование, электромашины, электромеханизмы к электропитанию объекта без согласования с Заказчиком | Постоянно | Подрядная организация |
| Оставлять без присмотра электро- и газосварочное оборудование и другое оборудование в рабочем состоянии | Постоянно | Подрядная организация |
| Нарушать время, отведенное в графике производства совмещенных работ, без предупреждения представителя Заказчика и других субподрядных организаций, работающих по графику совмещенных работ | Постоянно | Подрядная организация |
| Допускать к ведению работ на объекте работников без специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, без соответствующего уровня квалификации и подготовки, без прохождения обязательного медицинского осмотра или при наличии медицинских противопоказаний к работе. | Постоянно | Подрядная организация |

Представитель застройщика (технического застройщика),

| эксплуатирующего производственный объект |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

| Представитель работодателя (подрядчика) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |